  - NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

0 – GLAVNA SVESKA

Investitor:		TOP RENEWABLE ENERGY 2023 d.o.o. Bogatić

Ul.Branka Đonlića 74, Bogatić

Objekat:	OBJEKAT ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE- SOLARNA ELEKTRANA ''KRUŠEVAC 1-CIGLANA'' instalisane snage 9.99 MW

KO Dedina, grad Kruševac

br.k.p. 1629, 1630, 1634, 1633, 1632, 1631, 1635, 1636, 1637, 1640, 1638, 1639, 1639, 1641, 1642/2, 1642/1, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1650, 1652/1, 1665, 1670/3, 1672, 1671, 1669, 1798, 1673, 1660, 1661, 1655, 1654, 1653, 1593/1, 1593/2, 1746, 818/2, 806/2, 806/1, 807, 808, 809/1, 809/2, 810/2, 810/1, 817/1, 817/2, 816, 815, 814, 813, 812, 811, 1810, 1794/2, 1794/3, 1795, 1794/1, 1792, 1842, 1841, 1840, 1839, 1838/2, 1838/1, 1837, 1836, 1835, 1670/2, 793, 2832/1, 1649, 1659 KO Dedina

Vrsta tehničke dokumentacije:	 IDR- Idejno rešenje

Vrsta radova:	 nova gradnja

Projektant:	''LUMIS Studio'' d.o.o. Šabac,

Ul.Ljube Stojanovića 30, 15000 Šabac

Odgovorno lice projektanta: 	Ksenija Lukić, mast.inž.arh.

Glavni projektant:			 Marija Ćurguz, mast.inž.arh.

Broj licence:	300 L742 12 IKS

Potpis:

Broj tehničke dokumentacije:	02.0/2024-IDR

Mesto i datum:	Šabac, januar 2025. godine

0.2.  SADRŽAJ GLAVNE SVESKE

| 0.1. | Naslovna strana glavne sveske |
| --- | --- |
| 0.2. | Sadržaj glavne sveske |
| 0.3. | Odluka o imenovanju glavnog projektanta |
| 0.4. | Izjava glavnog projektanta |
| 0.5. | Sadržaj tehničke dokumentacije |
| 0.6. | Podaci o projektantima |
| 0.7. | Podaci o objektu i lokaciji |
| 0.8. | Sažeti tehnički opis |
| 0.9. | Uslovi pribavljeni van objedinjene procedure |
| 0.10. | Grafički prilozi |

0.3.  ODLUKA O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Na osnovu člana 128a Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 -US, 24/11 i 121/12, 42/13- US, 50/13- US, 98/13- US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20, 52/21 i 62/23) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata („ Službeni glasnik RS“, br.96/23) kao:

GLAVNI PROJEKTANT

za izradu Idejnog rešenja - IDR za izgradnju OBJEKTA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE- Solarne elektrane ’’Kruševac 1-Ciglana’’ instalisane snage 9.99 MW, indutrijska zona grada Kruševca, na k.p.br. 1629, 1630, 1634, 1633, 1632, 1631, 1635, 1636, 1637, 1640, 1638, 1639, 1639, 1641, 1642/2, 1642/1, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1650, 1652/1, 1665, 1670/3, 1672, 1671, 1669, 1798, 1673, 1660, 1661, 1655, 1654, 1653, 1593/1, 1593/2, 1746, 818/2, 806/2, 806/1, 807, 808, 809/1, 809/2, 810/2, 810/1, 817/1, 817/2, 816, 815, 814, 813, 812, 811, 1810, 1794/2, 1794/3, 1795, 1794/1, 1792, 1842, 1841, 1840, 1839, 1838/2, 1838/1, 1837, 1836, 1835, 1670/2, 793, 2832/1, 1649, 1659 KO Dedina, grad Kruševac, određuje se:

Marija Ćurguz, mast.inž.arh..................................................broj licence 300 L742 12 IKS

Investitor:	TOP RENEWABLE ENERGY 2023 d.o.o. Bogatić

Ul.Branka Đonlića 74, Bogatić

Projektant:	''LUMIS Studio'' d.o.o Šabac

Ul.Ljube Stojanovića 30, 15000 Šabac

Odgovorno lice/zastupnik: 	Ksenija Lukić, mast.inž.arh.

Potpis:

Broj tehničke dokumentacije:	02.0/2024-IDR

Mesto i datum:	Šabac, januar 2025. godine

0.4.  IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

Glavni projektant Idejnog rešenja (IDR) za izgradnju Objekta za proizvodnju električne energije – solarne elektrane ''Kruševac 1- Ciglana'' instalisane snage 9.99 MW, industrijska zona grada Kruševca, na k.p.br. a k.p.br. 1629, 1630, 1634, 1633, 1632, 1631, 1635, 1636, 1637, 1640, 1638, 1639, 1639, 1641, 1642/2, 1642/1, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1650, 1652/1, 1665, 1670/3, 1672, 1671, 1669, 1798, 1673, 1660, 1661, 1655, 1654, 1653, 1593/1, 1593/2, 1746, 818/2, 806/2, 806/1, 807, 808, 809/1, 809/2, 810/2, 810/1, 817/1, 817/2, 816, 815, 814, 813, 812, 811, 1810, 1794/2, 1794/3, 1795, 1794/1, 1792, 1842, 1841, 1840, 1839, 1838/2, 1838/1, 1837, 1836, 1835, 1670/2, 793, 2832/1, 1649, 1659 KO Dedina, grad Kruševac,

Marija Ćurguz, mast.inž.arh.

IZJAVLJUJEM

Da su delovi Idejnog rešenja (IDR) objekta međusobno usaglašeni i da podaci u Glavnoj svesci odgovaraju sadržini projekta:

| 0 | GLAVNA SVESKA | br.02.0/2024-IDR |
| --- | --- | --- |
| 1 | PROJEKAT ARHITEKTURE | br.02.1/2024-IDR |
| 4 | PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA | br.02.4/2024-IDR |

Glavni projektant:	Marija Ćurguz, mast.inž.arh.

Broj licence:	300 L742 12 IKS

Potpis:

Broj tehničke dokumentacije:	02.0/2024-IDR

Mesto i datum:			 Šabac, januar 2025. godine

0.5.  SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

| 0 | GLAVNA SVESKA | br.02.0/2024-IDR |
| --- | --- | --- |
| 1 | PROJEKAT ARHITEKTURE | br.02.1/2024-IDR |
| 4 | PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA | br.02.4/2024-IDR |

# 0.6.  PODACI O PROJEKTANTIMA

# 0. GLAVNA SVESKA:

Projektant:	LUMIS Studio d.o.o Šabac,

Ul.Ljube Stojanovića 30, 15000 Šabac

Glavni projektant :	Marija Ćurguz, mast.inž.arh.

Broj licence:	300 L742 12 IKS

Potpis:

# 1. PROJEKAT ARHITEKTURE:

Projektant:	LUMIS Studio d.o.o Šabac,

Ul.Ljube Stojanovića 30, 15000 Šabac

Odgovorni projektant :	Marija Ćurguz, mast.inž.arh.

Broj licence:	300 L742 12 IKS

Potpis:

# 4. PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA:

Projektant:	LUMIS Studio d.o.o Šabac,

Ul.Ljube Stojanovića 30, 15000 Šabac

Odgovorni projektant :	Miloš Stević, mast.inž.el.

Broj licence:	351 I016 12 IKS

Potpis:

0.7.  OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI

| Tip objekta: | 1. Objekat za proizvodnju električne energije- solarna fotonaponska elektrana na zemlji 2. Trafostanica |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija objekta: | - G - G |  |  |
| Vrsta radova: | nova gradnja |  |  |
| Klasifikacija pojedinih delova kompleksa: | Učešće u ukupnoj površini kompleksa (%): |  | Klasifikaciona oznaka: |
|  | 100 % |  | 230201- Objekti i oprema za proizvodnju električne energije |
|  | 100 % |  | 222420- Transformatorske stanice i podstanice |
| naziv prostornog odnosno urb.plana: | Plan generalne regulacije ''Istok 4'' u Kruševcu (''Sl.list grada Kruševca, 09/19) |  |  |
| Grad/opština: | Grad Kruševac, Katastarska opština Dedina |  |  |
| broj katastarske parcele/ spisak katastarskih parcela i katastarska opština objekata/radova koji su predmet zahteva: | k.p.br. 1629, 1630, 1634, 1633, 1632, 1631, 1635, 1636, 1637, 1640, 1638, 1639, 1639, 1641, 1642/2, 1642/1, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1650, 1652/1, 1665, 1670/3, 1672, 1671, 1669, 1798, 1673, 1660, 1661, 1655, 1654, 1653, 1593/1, 1593/2, 1746, 818/2, 806/2, 806/1, 807, 808, 809/1, 809/2, 810/2, 810/1, 817/1, 817/2, 816, 815, 814, 813, 812, 811, 1810, 1794/2, 1794/3, 1795, 1794/1, 1792, 1842, 1841, 1840, 1839, 1838/2, 1838/1, 1837, 1836, 1835, 1670/2, 793, 2832/1, 1649, 1659 |  |  |
| broj katastarske parcele/ spisak katastarskih parcela i katastarska opština preko kojih prelaze priključci za infrastrukturu koji su predmet zahteva: | k.p. 2817/10 KO Dedina (ulica Svetolika Rankovića) |  |  |
| broj katastarske parcele/ spisak katastarskih parcela i katastarska opština na kojima se nalaze nadzemni delovi linijskog infrastrukturnog objekta/priključnih vodova, vezani za površinu zemljišta (ulazna i izlazna mesta, reviziona okna i sl.) koji su predmet zahteva: | k.p. 2817/10 KO Dedina (ulica Svetolika Rankovića) |  |  |
| broj katastarske parcele/ spisak katastarskih parcela i katastarska opština na kojima se nalaze postojeći vodovi koji su u koliziji sa predmetnim radovima: | / |  |  |
| broj katastarske parcele/ spisak katastarskih parcela i katastarska opština na kojoj se izmeštaju postojeći vodovi (ukoliko je izmeštanje predmet zahteva): | / |  |  |
| broj katastarske parcele/ spisak katastarskih parcela i katastarska opština na kojima se nalaze postojeći objekti koji se uklanjaju: | / |  |  |
| broj katastarske parcele/ spisak katastarskih parcela i katastarska opština na kojoj se nalazi priključak na javnu saobraćajnicu: | k.p. 2817/10 KO Dedina (ulica Svetolika Rankovića) |  |  |
| PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU: |  |  |  |
| PRIKLJUČAK NA ELEKTROMREŽU |  | Planirano je priključenje solarne elektrane ''Kruševac 1- Ciglana'' na DSEE u skladu sa uslovima Elektrodistribucije Srbije br. 2540400-D.09.11-126487/2 od 05.05.2023.god. i Izmenjenim uslovi za projektovanje i priključenje br. 2541200-D.09.11-73057/1 od 21.02.2024.god |  |
| Ukupan kapacitet |  | 9999 kW |  |
| Vrsta priključka |  | Individualni, trajni |  |
| Vrsta mernog uređaja |  | Indirektna merna grupa |  |
| Potrebni kapaciteti za različite namene (razvrstano po ulazima) |  | / |  |
| Potrebni kapaciteti za zajedničku potrošnju (razvrstano po ulazima) |  | / |  |
| Podaci o priključcima postojećih objekata na parceli (ako postoje) |  | / |  |
| Nedostajuća infrastruktura u skladu sa uslovima IJO |  | / |  |
| Netipični potrošači |  | / |  |
| PRIKLJUČAK NA MREŽU VODOVODA |  | / |  |
| PRIKLJUČAK NA MREŽU KANALIZACIJE |  | / |  |
| PRIKLJUČAK NA GASOVOD |  | / |  |

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI

| Dimenzije objekta: | Ukupna površina parcela: | ukupno: 184 380 m2 |
| --- | --- | --- |
|  | Ukupna BRGP nadzemno: | Postojeći objekti: 9 883,7 m2 TS1: 17,08 m2 TS2: 17,08 m2 TS3: 17,08 m2 TS UKUPNO: 54,24 m2 IRP: 50,00m2 UKUPNO: 9 984,94 m2. |
|  | Ukupna BRGP (podzemno i nadzemno): | Nadzemno: 9 984,94 m2. Podzemno: / |
|  | Ukupna NETO (podzemno i nadzemno) površina: | Postojeći objekti: 7 574,4 m2 TS1: 12,76 m2 TS2: 12,76 m2 TS3: 12,76 m2 TS UKUPNO: 38,28 m2 IRP: 40,00m2 UKUPNO: 7 652,68 m2 |
|  | Površina zemljišta pod novoproj.objektom/zauzetost: | 7 746,70 m2 |
|  | Spratnost (nadzemnih i podzemnih etaža) novih objekata: | TS1: P TS2: P TS3: P IRP: P |
|  | Visina novog objekta (venac, sleme i dr.): | TS1: 2,90m u odnosu na tlo TS2: 2,90m u odnosu na tlo TS3: 2,90m u odnosu na tlo IRP: 3,80m u odnosu na tlo |
|  | Apsolutna visinska kota (venac, sleme, povučeni sprat i dr.): | TS1: Prizemlje: 171,50mnm Vrh krova: 174,40mnm TS2: Prizemlje: 178,00mnm Vrh krova: 180,90mnm TS3: Prizemlje: 180,00mnm Vrh krova: 182,90mnm IRP: Prizemlje: 171,50mnm Vrh krova: 175,30mnm |
|  | Spratna visina: | TS1: 2,60m TS2: 2,60m TS3: 2,60m IRP: 2,90m |
| Posebni delovi objekta: | Broj funkcionalnih jedinica ( stanova, poslovnih prostora i sl.): | 1 solarna elektrana 3 trafostanice 1 razvodno postrojenje |
|  | Broj parking mesta (ukupno) | 6 |
|  | Broj garaža/garažnih mesta: | / |
| Materijalizacija objekta: | Materijalizacija fasade: | TS1: lim TS2: lim TS3: lim IRP: lim |
|  | Orijentacija slemena: | / |
|  | Nagib krova: | TS1: 6˚ TS2: 6˚ TS3: 6˚ IRP: 6˚ |
|  | Materijalizacija krova: | TS 1: TR lim TS 2: TR lim TS 3: TR lim IRP: TR lim |
| Procenat zelenih površina: | Min 30% | 69,25% |
| Stepen zauzetosti: | Max 40% | 4,61% |
| Indeks izgrađenosti: | / | 0,46 |
| Način grejanja: | / |  |
| Druge karakteristike objekta: | Objekat za proizvodnju električne energije-solarna fotonaponska elektrana na zemlji sa 3 trafostanice, 1 internim razvodnim postrojenjemi pripadajućom elektroenergetskom infrastrukturom |  |
| Predračunska vrednost objekta: | 750 000 000,00 rsd (bez PDV-a) |  |

0.8.  SAŽETI TEHNIČKI OPIS

INVESTITOR:		TOP RENEWABLE ENERGY 2023 d.o.o. Bogatić

Ul.Branka Đonlića 74, Bogatić

OBJEKAT:	Objekat za proizvodnju električne energije- solarna elektrana ‘’Kruševac 1- Ciglana’’ instalisane snage 9.99 MW

LOKACIJA:	br. kat. par. 1629, 1630, 1634, 1633, 1632, 1631, 1635, 1636, 1637, 1640, 1638, 1639, 1639, 1641, 1642/2, 1642/1, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1650, 1652/1, 1665, 1670/3, 1672, 1671, 1669, 1798, 1673, 1660, 1661, 1655, 1654, 1653, 1593/1, 1593/2, 1746, 818/2, 806/2, 806/1, 807, 808, 809/1, 809/2, 810/2, 810/1, 817/1, 817/2, 816, 815, 814, 813, 812, 811, 1810, 1794/2, 1794/3, 1795, 1794/1, 1792, 1842, 1841, 1840, 1839, 1838/2, 1838/1, 1837, 1836, 1835, 1670/2, 793, 2832/1, 1649, 1659 KO Dedina, grad Kruševac,

Industrijska zona grada Kruševca

Podloge i lokacija

Na osnovu projektnog zadatka sastavljenog od strane Investitora, urađeno je Idejno rešenje-IDR Objekta za proizvodnju električne energije- solarne elektrane ’’Kruševac 1- Ciglana’’ instalisane snage 9.99 MW, na katastarskim parcelama: 1629, 1630, 1634, 1633, 1632, 1631, 1635, 1636, 1637, 1640, 1638, 1639, 1639, 1641, 1642/2, 1642/1, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1650, 1652/1, 1665, 1670/3, 1672, 1671, 1669, 1798, 1673, 1660, 1661, 1655, 1654, 1653, 1593/1, 1593/2, 1746, 818/2, 806/2, 806/1, 807, 808, 809/1, 809/2, 810/2, 810/1, 817/1, 817/2, 816, 815, 814, 813, 812, 811, 1810, 1794/2, 1794/3, 1795, 1794/1, 1792, 1842, 1841, 1840, 1839, 1838/2, 1838/1, 1837, 1836, 1835, 1670/2, 793, 2832/1, 1649, 1659 KO Dedina, grad Kruševac, na lokaciji industrijska zona grada Kruševca, fabrika cigle. Planski dokument koji je polazište za projektovanje je Plan generalne regulacije ''Istok 4'' u Kruševcu (''Sl.list grada Kruševca'', br.09/19). U okviru Projekta arhitekture, sastavljen je tehnički opis solarne elektrane sa objektima: tri trafostanice i jedno interno razvodno postrojenje.

Predmetne parcele

Parcele koje su predmet ovog projekta se, prema uslovima iz plana, nalaze u pristornoj celini 8.2.2.5 čija je pretežna namena privredne delatnosti tipa PD 02. Delovi lokacije se nalaze u okviru prostora namenjenog za poljoprivredno zemljište. Deo predmetne lokacije se nalazi u zoni zaštite dalekovoda, a deo u području srednje jake erozije.

Parcele u okviru predmetne loakcije se trenutno većinom koriste kao industrijska zona (postojeći kompleks fabrike opeke sa svojim pristupnim saobraćajnicama i platoima), jedan deo se koristi kao poljoprivredno zemljište- njive, dok je jedan deo šumsko zemljište.

Ukupna površina predmetnih parcela iznosi 215 022 m2 (21.50.22 ha).

Teren je u jednom delu postojeće fabrike zaravnjen, sa blagom denivelacijom, dok se u zaleđini fabričkog kompleksa nalazi velika iskopina na kojoj će se graditi solarna elektrana. Ovde je primetna velika denivelacija terena, nastala iskopavanjem za potrebe fabrike,a visinka razlika iznosi oko 20m. U sredini lokacije postoji jedan nezavršen objekat (vidljiva konstrukctivna faza u izgradnji), koji će biti uklonjen pre početka radova na uređenju terena.

Na lokaciji postoji nekoliko zemljanih puteva koji ne odgovaraju katastarskom stanju nekategorisanih puteva. Ovi zemljani putevi su nastali za potrebe transporta iskopane zemlje I obzirom da se nastavljaju na pristupnu saobraćajnicu sa ulaza u ograđen fabrički kompleks, ne koriste se od starne lokalnog stanovništva.

OBJEKTI

Ovim idejnim rešenjem, planira se izgradnja solarne elektrane ‘’Kruševac 1- Ciglana’’ odobrene snage 9.99 MW sa pripadajuće 3 trafostanice i 1 internim razvodnim postrojenjem u okviru kompleksa postojeće fabrike opeke, za čiju izgradnju su dobijeni uslovi za projektovanje i priključenje Elektrodistribucije Srbije br. 2540400-D.09.11-126487/2 od 05.05.2023.god. i Izmenjeni uslovi za projektovanje i priključenje br. 2541200-D.09.11-73057/1 od 21.02.2024.god

U okviru uslova je detaljno definisan postupak, faze i nadležnosti u cilju izgradnje solarne elektrane. Izgradnja OMP-a (objekta mesta priključenja) i priključnog voda nije predmet ovog projekta, ali je na grafičkom prilogu sdat prikaz šire situacije i pozicija OMP-a I distributivnog kabla. Njihova izgradnja je u nadležnosti Elektrodistribucije Šabac. Izgradnja ovih objekata se sprovodi po dobijenom Rešenju o odobrenju izvođenja radova na osnovu čl. 145 Zakona o planiranju i izgradnji, a nakon dobijanja Rešenja o odobrenju za priključenje na DSEE i potpisivanja Ugovora o pružanju usluge za priključenje na DSEE sa Elektrodistribucijom Šabac. Detaljni uslovi za izgradnju priključnog voda i OMP-a će se definisati ovim Rešenjem i Ugovorom.

U skladu sa čl. 69 stav 7. Zakona o planiranju i izgradnji, solarna elektrana se gradi na 75 (sedamdeset pet) katastarskih parcela bez obaveze izrade projekta parcelacije.

Na situacionom planu je data dispozicija postojećih i planiranih objekata u okviru kompleksa.

Građevinska linija je postavljena prema uslovima iz plana, na 2,5m od regulacione linije susednih parcela.

Kompleks solarne elektrane ima pristup na površinu javne namene, ulicu Svetolika Rankovića u Kruševcu.

Solarna elektrana SE Kruševac 1-Ciglana

U okviru Uslova za projektovanje i priključenje Objekta za proizvodnju električne energije SE Kruševac 1 sa 9,99 MW, na kat.par. br. 806/1, 806/2, 807, 808, 809/1, 809/2, 810/1, 810/2, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 818/2, 1631, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642/1, 1642/2, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1650, 1652/1, 1662, 1665, 1670/3, 1810, 1835, 1837, 1838/2, 1839, 1840, 1841, 1842, 1746 KO Dedina, grad Kruševac, zavedenim pod brojem 540400-D.09.11-126487/2 od 05.05.2023.god, izdatim od strane Elektrodistribucije Srbije doo Beograd, navedeni su Tehnički podaci i uslovi pod kojim se predmetni proizvodni objekat može priključiti na distributivni sistem električne energije (DSEE).

Predviđeno je postavljanje fotonaponskih panela odgovarajuće snage u cilju postizanja izlazne snage od 9.99MW. Fotonaponski paneli  se priključuju na 30 invertora nominalne snage 330kVA. Fotonaponski paneli su sastavljeni u nizove. Fotonaponski nizovi će biti povezani na ulaze invertora podzemnim kablovima, odgovarajućeg poprečnog preseka. Na invertore se dovodi jednosmerni napon koji dolazi sa fotonaponskih panela, a na njihovom izlalz se dobija naizmenični napon 800V međufazno. Invertori se, podzemnim kablovima odgovarajućeg poprečnog preseka, prikljucuju na niskonaponski blok u planiranoj transformatorskoj stanici, gde se vrši transforamcija napona sa 800V na 35kV.

TRAFOSTANICE TS1, TS2, TS3

Za potrebe kompleksa elektrane će biti izgrađene 3 trafostanice.

Na pogodnim mestima će biti postavljene 3 (tri) prefabrikovane transformatorske stanice kontejnerskog tipa sa energetskim transformatorom prividne snage 3300kVA, prenosnog odnosa 0.8kV/35kV. Transformatorska stanica je sastavljena iz tri prostorije - prostorija energetskog transformatora, prostorija za niskonaponski blok i prostorija za srednjenaponski blok.

Niskonaponski blok se sastojati od ormana niskog napona sa 11 izvoda na koje će se priključiti izvodi sa invertora.

Srednjenaponski blok se sastoji od jedne trafo ćelije i jedne vodne ćelije. Od vodnih ćelija svake trafostanice će se voditi srednjenaponski kablovi do internog razvodnog postrojenja koje će se nalaziti na k.p.br.1746 KO Dedina.

Trafostanice su tipske i montažne, izrađene od čeličnih profila i pokrivene limom. Trafostanice TS1, TS2 i TS3 su jedakih dimenzija i orijentacije na situaciji. Dimenzija jedne TS iznosi 6,10m x 2,80m. Visina TS iznosi 2,90m od tla. Ispod montažne TS se nalazi se nalazi betonski temelj i betonska ploča na koti -1.05m od kote prizemlja, koja omogućava prolaz podzemnih elektroenergetskih kablova do transformatora.

TS1 se nalazi na k.p.br. 1746 KO Dedina.

TS2 se nalazi na k.p.br. 1652/1 KO Dedina.

TS3 se nalazi na k.p.br. 810/2 KO Dedina.

Trafostanica je dimenzija 2,80m x 6,10m.

Neto površina TS je 12,76m².

Bruto površina TS je 17,08m².

Pod trafostanice je izdignut 0,15m od okolnog terena. Ukupna visina objekta je 2,90m od tla.

SOLARNI  PANELI

Solarni paneli se postavljaju na zelenu površinu, a u zavisnosti od nosivosti tla, oni se postavljaju na armirano-betonske temeljne stubove Ø30cm i čeličnu podkonstrukciju, koja omogućava postavljanje panela pod odgovarajućim uglom (prema jugu ili se izvodi samo pobijanje čeličnih elemenata u tlo, bez AB šipova.

Razradom projekta u daljim fazama, izradom proračuna i simulacijama senčenja kao i procenama

proizvodnje električne energije, ustanoviće se najadekvatnije tehničko i ekonomsko rešenje za položaj i montažu fotonaponskih panela.

Površina solarnih panela ne ulazi u obračun zauzetosti parcele jer su odignuti od terena, oslonjeni na čeličnu konstrukciju i postavljeni na slobodnoj zelenoj površini, koja omogućava prirodno oticanje atmosferskih voda.

Slika 1. Prikaz niza fotonaponskih solarnih panela

INTERNO RAZVODNO POSTROJENJE (IRP)

Na pogodnom mestu, u skladu sa situacionim nacrtom, biće izgrađeno interno razvodno postrojenje (IRP) u kom će biti povezane pomenute transformatorske stanice. U razvodnom postrojenju će biti ugrađena rasklopna 35kV oprema koja će se sastojati od 4 vodne ćelije i jedne ćelije sopstvene potrošnje 35/0,4kV. Na tri vodne ćelije će biti priključene transformatorske stanice, a četvrta će biti veza prema DSEE. Sva rasklopna oprema se predviđa da bude daljinski upravljiva.

Razvodno postrojenje je, kao i trafostanice, tipsko i montažno, prefabrikovano, i izrađeno od čeličnih profila i pokriveno limom.

Interno razvodno postrojenje je dimenzija 10,00m x 5,00m.

Neto površina IRP je 40,00 m².

Bruto površina IRP je 50,00 m².

Pod internog razvodnog postrojenja je izdignut 0,20m od okolnog terena. Ukupna visina objekta je 3,80m od tla.

KABLOVSKI VODOVI

U skladu sa situacionim nacrtom, predviđeno je polaganje srednjenaponskog kabla tipa i preseka XHE 49-A 3x(1x150)mm2 od vodne ćelije svake od planiranih trafostanica do vodne ćelije planiranog IRP. U trasi kablova postaviti optički kabl u okiten cevi.

Mesto priključenja elektrane je planirano razvodno postrojenje - OMP (nije predmet projekta ali prikazano na situaciji radi shvatanja kompleksa) koje će biti izgrađeno u neposrednoj blizini postojeće TS 110/35kV „Kruševac 2“. U okviru planiranog OMP se ugrađuje vodna ćelija za priključenje IRP-a. Od IRP-a do OMP-a se polaže kablovski vod tipa i preseka XHE-49A 3x1x240mm2, trasom prikazanom na situacionom planu. U trasi kablova postaviti 2 PE cevi za optički kabl.

BILANSI POVRŠINA KOMPLEKSA

Ukupna površina pod objektima iznosi: 9,984,94 m2.

Postojeći objekti fabrike opeke iznose: 9 883,70 m2.

Novoprojektovani objekti imaju površinu: 101,24 m2 (TS1, TS2, TS3 i IRP).

Kompleks solarne elektrane ima pristup na površinu javne namene, ulicu Svetolika Rankovića u Kruševcu. Predviđeno je nekoliko novih internih saobraćajnica u okviru kompleksa elektrane, koje se nadovezuju na postojeći asfaltirani i zemljani put u okviru kompleksa fabrike. Interne saobraćajnice su formirane od delova postojećih nekategorisanih puteva sa širinom od 5,0m, dvosmernog su kretanja i omogućavaju pristup do svih objekata: tri trafostanice i internog razvodnog postrojenja (TS1, TS2, TS3 i IRP), kao i do različitih segmenata u okviru solarne elektrane. Osim dvosmernih, u okviru kompleksa je planirana jednosmerna interna saobraćajnica širine 3,0m koja vodi od TS3 do k.p.br. 817/1 i 817/2 KO Dedina koje pripadaju drugoj fazi projekta.

U istočnom delu kompleksa se takođe planira put širine 3,0m (prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu minimalna širina puta je 3m) a koji služi za kretanje stanovnika naselja.

Površina navedenih internih saobraćajnica iznosi 8 492 (0.84.92 ha). Planirane saobraćajnice su od završnog sloja tucanika ili rizle. One omogućavaju pristup manjih vozila trafosatnici i kompleksu u cilju održavanja.

Pored svake TS se nalazi plato i predviđeno je po dva parking mesta dimenzija 2,5 x 5,0m.

Površina nezastrtih zelenih površina u okviru kojih se mogu postavljaju solarni paneli iznosi 148896m2 (14.88.96ha).

Pregled svih površina je dat u sledećoj tabeli:

| SOLARNA ELEKTRANA_KRUŠEVAC 1_CIGLANA |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAMENA POVRŠINA | POVRŠINA (m2) | PROCENAT (%) |
| Ukupno kompleks SE | 215 022 m2 | 100 |
| Postojeći objekti | 9 883,7 m2 | 4,60 |
| Postojeći asfaltirani putevi | 3 652,00 m2 | 1,69 |
| Nezastrte površine fabričkog kompleksa | 44 084,00m2 | 20,50 |
| Objekti TS1, TS2, TS3, IRP | 104,24 m2 | 0,01 |
| Interne saobraćajnice i zastrte površine fabričkog kompleksa | 8 492,00 m2 | 3,95 |
| Zelene površine sa solarnim panelima | 148 896 m2 | 69,25 |
| SOLARNA ELEKTRANA_KRUŠEVAC 1_CIGLANA |  |  |
| URBANISTIČKI POKAZATELJI | OSTVARENO | DOZVOLJENO |
| Indeks zauzetosti kompleksa (%) | 4,61 | 40% |
| Spratnost objekata | P | P+1 |
| Broj parking mesta | 6 PM (nema radnika) | ½ radnika prve smene |
| Udeo zelenih površina | 69,25% | 30% |

Glavni projektant:

Marija Ćurguz, mast.inž.arh.

br.lic. IKS 300 L742 12

Šabac, januar 2025.god.

0.9. USLOVI PRIBAVLJENI VAN OBJEDINJENE PROCEDURE

0.10. GRAFIČKI PRILOZI

0.10.1. SADRŽAJ GRAFIČKE DOKUMENTACIJE

| 1. | Katastarsko-topografski plan | R 1:1000 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Situacioni plan sa osnovom krova | R 1:2000 |
| 3. | Situacioni plan sa osnovom prizemlja i saobraćajem | R 1:2000 |
| 4. | Situacioni plan sa sinhron planom instalacija | R 1:2000 |
| 5. | Solarni panel – osnova i presek | R 1:50 |
|  | TRAFOSTANICA TS1, TS2 i TS3 |  |
| 6. | Trafostanica- osnove, preseci i izgledi | R 1:100 |
|  | RAZVODNO POSTROJENJE |  |
| 7.1. | Osnova prizemlja i Osnova krova | R 1:100 |
| 7.2. | Preseci | R 1:100 |